专家意见

| 姓; 名. | 王志勇 | 工作单位 | 南部县水务局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职; 称. | 水土保持高级工程师 | 手机号码 | 18990876622 |
| 专家库在库编号 | CSZ-ST004 |  |  |
| 根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《生产建设项目水 土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规定，对南部县交通建设发展有限公司委托四川诚 达澜工程管理咨询有限公司编制的《伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道改造项 目水土保持方案报告表》（以下简称报告表）提出技术审核意见如下： 1、报告表项目概况介绍清楚，南部县定升公路滑坡整治工程位于四川省南充市南部县伏 虎镇，场地中心坐标（105.723882846°E，31.301802830°N），项目占地 0.69hm2，无临时用 地。项目改造市政道路（2 条）439m。项目总投资 200 万元（其中土建投资 180 万元），项目 建设单位南部县交通建设发展有限公司。 2、项目已于 2021 年 6 月开工、2021 年 7 月完工，方案为补报。 3、报告表工程土石方平衡分析及处置合理，工程土石方开挖 0.05 万 m3、回填 0.05 万 m3， 开挖土石方全部回填利用。 4、报告表项目区概况介绍清楚、内容较全面。项目区地处四川盆地东北部丘陵地区，土 壤侵蚀类型区属于水力侵蚀区--西南土石山区--四川山地丘陵区，水土保持区划属于西南紫色 土区--川渝山地丘陵区--四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区。 5、报告表项目选址制约性分析合理、水土保持评价正确，项目选址不涉及河流两岸、湖 泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验 区及国家确定的水土保持长期定位观测站。项目位于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，已 优化方案、减少工程土石方量，满足水土保持要求。 6、报告表确定的水土流失防治责任范围 0.69hm2合理、完整。 7、报告表确定的水土流失防治标准为西南紫色土区一级标准正确，确定的水土流失防治 目标合理：水土流失治理度 97%，渣土防护率 92%，表土保护率不涉及，土壤流失控制比 1.0， 林草植被恢复率 97%，林草覆盖率不计（依据《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T75-2023））。 8、报告表水土保持措施布设基本得当，临时措施：密目网 2000m2。 9、报告表水土保持投资概算基本合理，水土保持补偿费计算准确，项目水土保持概算投 资 4.50 万元（主体工程已列 0.10 万元，方案新增 4.40 万元），其中：施工临时工程 0.10 万 元，独立费用 3.60 万元，水土保持补偿费 0.90 万元（8960.90 元），投资基本满足项目水土 流失防治需要。 综上，审阅认为报告表基本符合水土保持技术标准和国家现行水土保持政策，原则同意该 报告表水土保持方案。 签名： 2025 年 12 月 6 日 |  |  |  |